## Barras
ID | Tipo | Vn (kV) | V (pu) | Fase | Em serviço
BARRA 1 | VT | 13.8 | 1 | 0
BARRA 2 | PQ | 13.8
BARRA 3 | PQ | 0.6

## Cargas estáticas
Barra | Nome | P (MW) | Q (Mvar) | % P cte | % I cte | % Z cte | Em serviço
BARRA 3 | CARGA EST. BARRA 3 | 0.038265 | 0.018533 | 0 | 100 | 0

## Motores
Barra | Nome | P (MW) | Q (Mvar) | Em serviço | Partindo | Sn (MVA) | i_rotor_bloq (pu) | fp_partida
BARRA 2 | MOTOR BARRA 2 | 0.68535 | 0.38474 | TRUE | FALSE | 0.78596 | 7.4059 | 0.2

## Linhas
De | Para | Nome | R (ohms/km) | X (ohms/km) | C (nF/km) | Vn (kV) | Comprimento (km) | Condutores paralelos | Em serviço
BARRA 1 | BARRA 2 |  | 0.1781 | 0.137 | 265.5973 | 13.8 | 0.68171 | 2

## Geradores
Barra | Nome | P (MW) | Q (Mvar) | Qmin (Mvar) | Qmax (Mvar) | Xd (%) | Xd_t (%) | Vn (kV) | Sn (MVA) | Ref. p/ transitório | Tensão interna (pu) | Em serviço
BARRA 1 | GEN 1 |  |  |  |  | 160 | 18 | 13.8 | 100 | TRUE | 1

## Transformadores
De | Para | Nome | Tap (De) | Fase Tap (De) | Tap (Para) | Fase Tap (Para) | Z (%) | X/R | Sn (MVA) | Em serviço
BARRA 2 | BARRA 3 | TRAFO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1

## Reatores
Barra | Perdas (MW) | Sn (Mvar) | Em serviço

## Capacitores
Barra | Perdas (MW) | Sn (Mvar) | Em serviço